| СОГЛАСОВАНО Директор ______________________ ______________________ ______________________ «___» __________ 2026г. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор УО «Жировичский государственный аграрно-технический колледж» ______________А.А.Шухно «___» ______________ 2026г. |
| --- | --- | --- |

График прохождения

производственной технологической практики

Специальность 5-04-0812-03  «Эксплуатация энергетического оборудования в сельском хозяйстве»

Квалификация рабочего «Электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования (3,4 разряд)»

(Ф.И.О. учащегося)

(место прохождения практики)

Период прохождения практики: с 01.09.2026 по 12.10.2026 года,  количество часов – 216 ч.

| № п/п | Тема и содержание заданий | Кол-во уч. часов | Даты проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вводное занятие. Ознакомление с сельскохозяйственной организацией. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, инструктаж по электробезопасности (вводный). Изучение программы производственной технологической практики, ознакомление с порядком ее прохождения. Изучение требований по охране труда, норм и правил пожарной безопасности, санитарных норм и правил при прохождении учебной практики, мер безопасности в пути следования к месту прохождения практики. Ознакомление с требованиями к оформлению дневника и отчета по практике Изучение правил внутреннего трудового распорядка организации, требований по охране труда, норм и правил пожарной безопасности, санитарных норм и правил, защитных мер электробезопасности. Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. Анализ структуры производства, ассортимента выпускаемой продукции. | 6 | 01.09.2026 |
| 2. | Монтаж силовых установок. Инструктаж по охране труда Выполнение работ по прокладке силовой электропроводки и стальных поливинилхлоридовых труб, кабелей в резиновой и поливинилхлоридовой изоляции. | 6 | 02.09.2026 |
| 3. | Монтаж силовых установок. Инструктаж по охране труда Выполнение работ по прокладке силовой электропроводки и стальных поливинилхлоридовых труб, кабелей в резиновой и поливинилхлоридовой изоляции. | 6 | 03.09.2026 |
| 4. | Монтаж силовых установок. Инструктаж по охране труда Установка на конструкциях, стенах и станинах пусковых приборов: рубильников, реверсивных и инверсивных магнитных пускателей с кнопками управления, щитов и ящиков управления, распределительных пунктов (силовых сборок). | 6 | 04.09.2026 |
| 5. | Монтаж силовых установок. Инструктаж по охране труда Установка на конструкциях, стенах и станинах пусковых приборов: рубильников, реверсивных и инверсивных магнитных пускателей с кнопками управления, щитов и ящиков управления, распределительных пунктов (силовых сборок). | 6 | 05.09.2026 |
| 6. | Монтаж силовых установок. Инструктаж по охране труда Установка на конструкциях, стенах и станинах пусковых приборов: рубильников, реверсивных и инверсивных магнитных пускателей с кнопками управления, щитов и ящиков управления, распределительных пунктов (силовых сборок). | 6 | 07.09.2026 |
| 7. | Монтаж силовых установок. Инструктаж по охране труда Выполнение заземление (зануления) частей электроустановок: труб, каркасов и корпусов щитков, пусковых устройств и электродвигателей, присоединения защитных и коммутационных аппаратов, устройств защитного отключения, электродвигателей и нагревательных установок к питающей сети | 6 | 08.09.2026 |
| 8. | Монтаж силовых установок. Инструктаж по охране труда Выполнение заземление (зануления) частей электроустановок: труб, каркасов и корпусов щитков, пусковых устройств и электродвигателей, присоединения защитных и коммутационных аппаратов, устройств защитного отключения, электродвигателей и нагревательных установок к питающей сети | 6 | 09.09.2026 |
| 9. | Эксплуатация и ремонт средств автоматики. Выполнение монтажа, проведение работ по эксплуатации и ремонту средств автоматики, контрольно-измерительных приборов. Составление монтажных схем различными способами (адресным, табличным). Проведение ТО, ТР и наладки систем управления, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики | 6 | 10.09.2026 |
| 10. | Эксплуатация и ремонт средств автоматики. Выполнение монтажа, проведение работ по эксплуатации и ремонту средств автоматики, контрольно-измерительных приборов. | 6 | 11.09.2026 |
| 11. | Эксплуатация и ремонт средств автоматики. Выполнение монтажа, проведение работ по эксплуатации и ремонту средств автоматики, контрольно-измерительных приборов. | 6 | 12.09.2026 |
| 12 | Эксплуатация и ремонт средств автоматики. Составление монтажных схем различными способами (адресным, табличным). | 6 | 14.09.2026 |
| 13. | Эксплуатация и ремонт средств автоматики. Составление монтажных схем различными способами (адресным, табличным). | 6 | 15.09.2026 |
| 14. | Эксплуатация и ремонт средств автоматики. Проведение ТО, ТР и наладки систем управления, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики | 6 | 16.09.2026 |
| 15. | Эксплуатация и ремонт средств автоматики. Проведение ТО, ТР и наладки систем управления, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики | 6 | 17.09.2026 |
| 16. | Эксплуатация и ремонт средств автоматики. Проведение ТО, ТР и наладки систем управления, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики | 6 | 18.09.2026 |
| 17. | Эксплуатация и ремонт средств автоматики. Проведение ТО, ТР и наладки систем управления, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики | 6 | 19.09.2026 |
| 18. | Монтаж заземляющих устройств. Выполнение разметки мест для забивки заземляющих электродов и прокладки наружного контура заземления из полосовой стали, линий прокладки магистральных и ответвительных шин внутреннего заземляющего контура. Забивка электродов, прокладка наружного контура заземления и присоединение его к нулевому проводу воздушной линии 230/400 В | 6 | 21.09.2026 |
| 19. | Монтаж заземляющих устройств. Прокладка и присоединение шин внутреннего контура заземления к наружному контуру заземления и к частям электроустановок, подлежащим заземлению. Проведение измерения сопротивления заземляющих устройств | 6 | 22.09.2026 |
| 20. | Эксплуатация и ремонт внутренних осветительных и силовых электропроводок и распределительных устройств. Проведение осмотра, ТО и ТР внутренних осветительных и силовых электропроводок и распределительных устройств | 6 | 23.09.2026 |
| 21. | Эксплуатация и ремонт внутренних осветительных и силовых электропроводок и распределительных устройств. Проведение осмотра, ТО и ТР внутренних осветительных и силовых электропроводок и распределительных устройств | 6 | 24.09.2026 |
| 22. | Эксплуатация и ремонт внутренних осветительных и силовых электропроводок и распределительных устройств. Проведение осмотра, ТО и ТР внутренних осветительных и силовых электропроводок и распределительных устройств | 6 | 25.09.2026 |
| 23. | Эксплуатация и ремонт внутренних осветительных и силовых электропроводок и распределительных устройств. Проведение осмотра, ТО и ТР внутренних осветительных и силовых электропроводок и распределительных устройств | 6 | 26.09.2026 |
| 24. | Эксплуатация и ремонт внутренних осветительных и силовых электропроводок и распределительных устройств. Проведение осмотра, ТО и ТР внутренних осветительных и силовых электропроводок и распределительных устройств | 6 | 28.09.2026 |
| 25. | Эксплуатация и ремонт внутренних осветительных и силовых электропроводок и распределительных устройств. Проведение осмотра, ТО и ТР внутренних осветительных и силовых электропроводок и распределительных устройств | 6 | 29.09.2026 |
| 26. | Эксплуатация и ремонт внутренних осветительных и силовых электропроводок и распределительных устройств. Проведение осмотра, ТО и ТР внутренних осветительных и силовых электропроводок и распределительных устройств | 6 | 30.09.2026 |
| 27. | Работа по квалификации рабочего. Проведение основных и вспомогательных работ по монтажу и наладке, проведению ТО и ТР силового электрооборудования, аппаратуры автоматики и контрольно-измерительных приборов, внутренних осветительных и силовых электропроводок и распределительных устройств | 6 | 01.10.2026 |
| 28. | Работа по квалификации рабочего. Проведение основных и вспомогательных работ по монтажу и наладке, проведению ТО и ТР силового электрооборудования, аппаратуры автоматики и контрольно-измерительных приборов, внутренних осветительных и силовых электропроводок и распределительных устройств | 6 | 02.10.2026 |
| 29. | Работа по квалификации рабочего. Проведение основных и вспомогательных работ по монтажу и наладке, проведению ТО и ТР силового электрооборудования, аппаратуры автоматики и контрольно-измерительных приборов, внутренних осветительных и силовых электропроводок и распределительных устройств | 6 | 03.10.2026 |
| 30. | Работа по квалификации рабочего. Проведение основных и вспомогательных работ по монтажу и наладке, проведению ТО и ТР силового электрооборудования, аппаратуры автоматики и контрольно-измерительных приборов, внутренних осветительных и силовых электропроводок и распределительных устройств | 6 | 05.10.2026 |
| 31. | Работа по квалификации рабочего. Проведение основных и вспомогательных работ по монтажу и наладке, проведению ТО и ТР силового электрооборудования, аппаратуры автоматики и контрольно-измерительных приборов, внутренних осветительных и силовых электропроводок и распределительных устройств | 6 | 06.10.2026 |
| 32. | Работа по квалификации рабочего. Проведение основных и вспомогательных работ по монтажу и наладке, проведению ТО и ТР силового электрооборудования, аппаратуры автоматики и контрольно-измерительных приборов, внутренних осветительных и силовых электропроводок и распределительных устройств | 6 | 07.10.2026 |
| 33. | Работа по квалификации рабочего. Проведение основных и вспомогательных работ по монтажу и наладке, проведению ТО и ТР силового электрооборудования, аппаратуры автоматики и контрольно-измерительных приборов, внутренних осветительных и силовых электропроводок и распределительных устройств | 6 | 08.10.2026 |
| 34. | Работа по квалификации рабочего. Проведение основных и вспомогательных работ по монтажу и наладке, проведению ТО и ТР силового электрооборудования, аппаратуры автоматики и контрольно-измерительных приборов, внутренних осветительных и силовых электропроводок и распределительных устройств | 6 | 09.10.2026 |
| 35. | Работа по квалификации рабочего. Проведение основных и вспомогательных работ по монтажу и наладке, проведению ТО и ТР силового электрооборудования, аппаратуры автоматики и контрольно-измерительных приборов, внутренних осветительных и силовых электропроводок и распределительных устройств | 6 | 10.10.2026 |
| 36. | Итоговое занятие Обобщение и систематизация материалов по практике. Оформление дневника и отчета. Анализ результатов практики | 6 | 12.10.2026 |
|  | Всего | 216 |  |

Рассмотрено и ободрено на заседании цикловой комиссии преподавателей электротехнических предметов протокол от 13.03.2026 №7.